## Tabelle1
| Gefährdungsbeurteilung für | Schule: |  |  |  | Raum:
Fotolabor(inkl. Dunkelkammer)
|  | Bearbeiter: |  |  |  | Datum:
Nr. | Prüffrage | Schutzziel/Quelle | Handlungs-bedarf (ja/nein) | Beratungs- bedarf (ja) | Lösungsansätze/Maßnahmen | Umsetzung durch | Umsetzung bis | erledigt
1 | Beträgt die Raumtemperatur i.d.R. 20 bis 22 °C? | ASR 3.5
2 | Verfügt der Raum über möglichst ausreichendes Tageslicht, ist er ausreichend beleuchtet (300 Lux, Lesen 500 Lux)? | ASR A3.4
3 | Ist durch Fensterlüftung oder lufttechnische Anlagen eine ausreichende Lüftung gewährleistet? (Vollständiges Öffnen von Fenstern ist erforderlich, Kippen genügt i. d. R. nicht) | ASR A3.6
4 | Sind alle Verteiler, Leitungen, Kabel, Stecker, Steckdosen und die elektrischen Betriebsmittel in einwandfreiem Zustand? | § 3 GUV-V A3
5 | Sind Schränke und Regale standsicher und so beschaffen, dass diese die Last der einzulagernden Gegenstände sicher aufnehmen können? Sind bei Ablagehöhen von mehr als 1,80 m geeignete Aufstiege in ausreichender Anzahl vorhanden? | DGUV Regel 108-007
6 | Keine Gefahr durch Gegenstände, die z.B. auf Schränken gelagert sind (herabfallen)? | DGUV Regel 108-007
7 | Sind geeignete Leitern oder Tritte vorhanden? | TRBS 2121 Teil 2
8 | Ohne bauliche Mängel? | § 3a (1) ArbStättV
9 | Ist der Fußboden im Fotolabor und in der Dunkelkammer säurebeständig, rutschhemmend, eben und leicht zu reinigen? | Nr. 5 u. 6 ASR A1.5/1,2
10 | Hat die Dunkelkammer eine Luftzuführung und -abführung? (Zuluftstrom ca. 40 – 60 m³/Stunde) | ASR A3.6
11 | Stehen geeignete Schutzhandschuhe (in der Regel aus synthetischem Kautschuk, mitteldick) in ausreichender Zahl zum Umgang mit Fotochemikalien zur Verfügung? | RiSU
12 | Erfolgt eine geeignete Aufbewahrung der Handschuhe? (Hinweis: die Handschuhe können von Innen trocknen.) | RiSU
13 | Stehen ausreichend Schutzbrillen, welche die Augen von allen Seiten vor Spritzverletzungen schützen (z.B. Korbbrillen), für den Umgang mit ätzenden und reizenden Chemikalien zur Verfügung? | RiSU
14 | Stehen Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel zur Verfügung? | GefStoffV, 6.4.4 TRGS-401
15 | Gibt es einen Hautschutzplan? | GefStoffV, 7.1 TRGS-401
16 | Werden die Fotochemikalien nur in ausreichend gekennzeichneten Gefäßen aufbewahrt? (am besten in Originalgefäßen, nicht in Trinkgefäßen!) | RiSU
17 | Stehen für die Entsorgung verbrauchter Fotochemikalien geeignete Sammelbehälter zur Verfügung? | RiSU
18 | Sind die Behälter zur Entsorgung ausreichend gekennzeichnet und nach Gebrauch verschlossen? | RiSU
19 | Werden Entwicklerzangen benutzt, wenn bei „Schalenentwicklung“ auf Handschuhe verzichtet werden kann? | RiSU
Bitte ergänzen Sie ggf. weitere Gefährdungen: