## Tabelle1
| Gefährdungsbeurteilung für | Schule: |  |  |  | Raum:
Lehrerzimmer
|  | Bearbeiter: |  |  |  | Datum:
Nr. | Prüffrage | Schutzziel/Quelle | Handlungs-bedarf (ja/nein) | Beratungs- bedarf (ja) | Lösungsansätze/Maßnahmen | Umsetzung durch | Umsetzung bis | erledigt
1 | Ergänzend sind ggf. folgende Erhebungsbögen zu bearbeiten: - Teeküche
2 | Weist der Raum eine Sichtverbindung nach außen auf? | ASR A4.2
3 | Verfügt der Raum über möglichst ausreichendes Tageslicht, ist er ausreichend beleuchtet (300 Lux)? | ASR A4.2. siehe ASR A3.4 „Beleuchtung“
4 | Ist die Beleuchtungsstärke auf den Arbeitstischen ausreichend (300 Lux)? | ASR A3.4
5 | Beträgt die Raumtemperatur in der Regel ca. 20 - 22 C°? | ASR A4.2
6 | Ist durch Fensterlüftung oder lufttechnische Anlagen eine ausreichende Lüftung gewährleistet? (Vollständiges Öffnen von Fenstern ist erforderlich, Kippen genügt i. d. R. nicht) | Empf. der BAuA: Tonerstaub am Arbeitsplatz, 2012
7 | Geht keine Gefahr von Gegenständen aus, die z.B. auf Schränken gelagert sind (herabfallen)? | ASR A4.2
8 | Ist das Mobiliar standfest, stabil und sind die Oberflächen unbeschädigt? Ist es leicht zu reinigen? | ASR A3.6
9 | Sind alle Verteiler, Leitungen, Kabel, Stecker, Steckdosen und die elektrischen Betriebsmittel ohne sichtbare Mängel? | § 3 GUV-V A3
10 | Sind die Fußböden leicht zu reinigen, rutschfest und besteht keine Stolpergefahr durch Unebenheiten, Verlängerungsleitungen o. ä.? | GUV-V A1 GUV-R 181
11 | Sind Füße und Streben von Einrichtungen sowie Leitungsanschlüsse so angeordnet, dass keine Stolperstellen entstehen? | § 11 (2) GUV-V S1
12 | Wird eine tägliche Reinigung des Lehrerzimmers vorgenommen? | § 4 (2) ArbStättV
13 | Werden Laserdrucker/Kopiergeräte nicht in Sozialräumen aufgestellt, in denen gegessen oder getrunken wird? Ständig in Betrieb befindliche Geräte sollten in einem gesonderten Raum untergebracht werden. | ASR A4.2
Bitte ergänzen Sie ggf. weitere Gefährdungen: