## Tabelle1
| Gefährdungsbeurteilung für | Schule: |  |  |  | Raum:
Schulhallenbäder - Therapiebecken
|  | Bearbeiter: |  |  |  | Datum:
Nr. | Prüffrage | Schutzziel/Quelle | Handlungs-bedarf (ja/nein) | Beratungs- bedarf (ja) | Lösungsansätze/Maßnahmen | Umsetzung durch | Umsetzung bis | erledigt
1 | Erfolgt die Lagerung der Chemikalien in verschließbaren Räumen? | GUV-V D5, GefStoffV
2 | Ist der Beckenumgang mind. 1 m breit, 2 m hoch und ohne Einengungen, Einbauten etc.? | Abschn. 4.1.3 GUV-R 1/111, §§ 6, 11 GUV-V S1
3 | Ist der Technikbereich sicher begehbar und Wartungsarbeiten gefährdungsfrei durchführbar? Sind vorhandene Einengungen gekennzeichnet? Sind die Bereiche ausreichend beleuchtet und ist ggf. Sicherheitsbeleuchtung vorhanden? | Abschn. 4.4 , 5 und 4.1.4 GUV-R 1/111
4 | Ist die Alarmierung der Nutzer jederzeit gewährleistet? | § 4 (4) ArbStättV
5 | Ist die Kennzeichnung der Wassertiefe und ggf. das Springverbot in unmittelbarer Nähe des Beckenrandes deutlich erkennbar? | Abschn. 4.2.4 GUV-R 1/111
6 | Ist für den Notfall Erste-Hilfe-Material verfügbar? | § 28 GUV-V S1, GUV-SI 8065
7 | Ist gewährleistet, dass sich keine Steckdosen innerhalb der Bereiche 0 (Becken) und 1 (2 m seitlich vom Becken bzw. 2,5 m über dem Becken) befinden (Ausnahme kleine Schwimmbäder)? | DIN VDE 100- 702
8 | Sind Anlagen der Wasseraufbereitung gegen unbefugten Zutritt gesichert? | § 9 GUV-V A1
9 | Sind Barfußbereiche eben und ohne Stolperstellen (z.B. Kanten, Einzelstufen, defekte Wassereinläufe)? Sind die Unterkanten der Türen so gestaltet, dass Fußverletzungen vermieden werden (z.B. abgerundet, elastische Profile, genügend Freiraum)? | Abschn. 4.1.1 GUV-R 1/111
10 | Sind Fußböden rutschhemmend und trittfreundlich? | § 5 GUV-V S1, Abschn. 4.1.1 GUV-R 1/111, GUV-I 8527
11 | Sind Handläufe, Geländer und Absturzsicherungen sicher ausgeführt (z. B. ohne scharfkantige Enden)? Beachte: In nassbelasteten Bereichen ist ein Handlauf ab 2 Stufen erforderlich. | Abschn. 4.2.1 GUV-R 1/111
12 | Sind Rettungsgeräte (Stangen, Ringe) vorhanden und griffbereit? | Abschn. 4.2.7 GUV-R 1/111
13 | Sind Verkehrswege ausreichend breit (mind. 1 m) und nicht durch Einrichtungen, Sport- und Spielgeräte o. ä. eingeengt? | Abschn. 4.1.1 GUV-R 1/111
14 | Stehen für den Umgang mit Chemikalien geeignete persönl. Schutzausrüstung zur Verfügung und werden diese genutzt? | §§ 29 und 30 GUV-V A1, GefStoffV
15 | Sind Betriebsanweisungen vorhanden? | §§ 29 und 30 GUV-V A1, GefStoffV
16 | Werden Beschäftigte regelmäßig unterwiesen, z.B. über - Bedienanweisungen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, z. B. für den Umgang mit Beckenbodenreinigern - Reinigungs-/Feuchtarbeiten? | § 4 GUV-V A1, Abschn. 5.1 GUV-R 1/111, GefStoffV, TRGS 531
17 | Werden Sport- und Spielgeräte ordnungsgemäß aufbewahrt? | Abschn. 4.5 GUV-R 1/111
18 | Ohne bauliche Mängel? | § 3a (1) ArbStättV
Bitte ergänzen Sie ggf. weitere Gefährdungen: