|  | B E T R I E B S A N W E I S U N G | Datum, Firmenstempel, Unterschrift |
| --- | --- | --- |
|  | Geltungsbereich |  |
|  | Umgang mit Maschinen, Geräten und Arbeitsmitteln Büroarbeiten |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Stolpern über elektrische Leitungen, lagerndes Büromaterial Verletzungen durch eingeengte Verkehrsbereiche, z. B. offene Türen, Schubfächer etc. Verletzungen durch Scheren, Messer oder Ähnliches Verbrühungen am Heißwasserkocher Brandgefahr durch Papier, Abfälle, Papierkörbe, z. B. durch Rauchen Elektrische Unfälle durch defekte elektrische Geräte |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Alle Elektrogeräte (auch private) regelmäßig prüfen lassen. Vor der Benutzung sich überzeugen, dass die Prüffrist nicht abgelaufen ist und keine Mängel vorhanden sind. Bei Schäden keine Weiterbenutzung bzw. diese verhindern! Keine nassen elektrischen Betriebsmittel benutzen und keine nassen elektrischen Anlagen bedienen – das gilt auch, wenn nur Ihre Hände oder Füße nass sind. Keine Gegenstände an Elektroleitungen aufhängen Stecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen Defekte an Elektrogeräten sofort zur Reparatur melden. Nicht selbst reparieren! Bei Störungen sofort Strom abschalten und Stecker ziehen! Eingeschaltete elektrische Geräte nicht unbeaufsichtigt lassen, vor Verlassen des Raums alle Geräte ausschalten (außer Kühlschrank) Für Heißwasserbereitung keine Tauchsieder oder Kocher am Arbeitsplatz verwenden, sondern Einrichtungen in der Küchenzelle benutzen Transport von heißen Getränken nicht im Aufgussbehälter (sondern in Thermosbehälter) Brennbare Behälter nicht als Aschenbecher benutzen Rauchverbote beachten Kein Lagern von brennbaren Materialien im Büroraum Feuerlöscher stets frei zugänglich halten, Standort kennen Schubladen und Türen von Schreibtischen und Schränken nicht offen lassen, nach Abschluss der Materialentnahme zuschieben Stühle und Schreibtische niemals als Aufstiege oder als Ersatz für Büroleitern benutzen Keine schweren Gegenstände auf Büroschränke legen Keine Anschlussleitungen von Computern, Telefonen und anderen Büroarbeitsmitteln in Verkehrswegen verlegen (nur in Kabelkanälen oder Kabelbrücken verlegen) Verkehrswege und Fluchtwege nicht – auch nicht kurzzeitig – als Lagerflächen verwenden Fluchtwege und Fluchttüren immer freihalten, Kennzeichnungen beachten Auf nassen oder verschmutzten Böden, insbesondere an den Eingängen, sollte die Abtrittzone oder der Trockenläufer nur mit großer Vorsicht begangen werden. Benutzen Sie auf Treppen immer den Handlauf, um sich im Notfall abfangen zu können. Scheren, Messer und Ähnliches nur in abgetrenntem Schubladenteil aufbewahren |  |
| ENTSORGUNG |
|  | Scharfkantige und spitze Gegenstände (z. B. Büroklammern) nicht im Papierkorb entsorgen. Aschenbecher nicht in den Papierkorb entleeren Sonderabfall (z. B. Klebemittel, Datenträger, Metall) in Sonderabfallbehälter entsorgen |  |
| KLIMAANLAGEN |
|  | Bürotüren möglichst nicht unnötig lange geöffnet halten. Die Funktion der zentralen Belüftung ist dann nicht gewährleistet. Keine Gegenstände auf Belüftungsschlitze der Klimaanlage bzw. der Heizung stellen, um die Funktionsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen |  |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE |
|  | Auch bei kleineren Verletzungen, z. B. durch Schneiden, sofort die Wunde versorgen Erste-Hilfe-Leistung in das Verbandbuch eintragen Sammelplatz für den Notfall (Verlassen des Gebäudes) kennen Die Meldeordnung ist zu beachten |  |
|  | Datum: Unterschrift: |  |

Verteiler: