(Nichtzutreffendes löschen, auf schulische Belange abstimmen;

durchgeführte Unterweisungen durch z. B. X markieren lassen.)

| - Brandschutz - |
| --- |
| Kaffeemaschinen oder andere Geräte, die warm werden können nicht auf brennbaren Unterlagen (zum Beispiel Keramikplatten) abstellen |  |
| Das Rauchverbot im Schulbereich ist zu beachten |  |
| Keine leicht entzündlichen Arbeitsstoffe in der Nähe oder auf Heizkörpern oder anderen Wärmequellen abstellen |  |
| Elektrische Geräte (zum Beispiel Kochplatten, Heizlüfter) sofort nach Gebrauch abstellen |  |
| Bei Leuchten auf ausreichenden Abstand zu brennbaren Gegenständen achten. |  |
| - Feuerlöscher - |
| Standort der Feuerlöscheinrichtungen ist bekannt |  |
| Feuerlöscher immer freihalten |  |
| Bedienungsanleitung der Feuerlöscheinrichtungen regelmäßig lesen |  |
| Den Feuerlöscher richtig handhaben: |  |
| - Verhalten im Brandfall - |

Die Unterweisungen wurden von folgenden Lehrkräften durchgeführt:

      - ____________________________________

      - ____________________________________