## Tabelle1
| Gefährdungsbeurteilung für | Schule: |  |  |  | Raum:
Bibliothek
|  | Bearbeiter: |  |  |  | Datum:
Nr. | Prüffrage | Schutzziel/Quelle | Handlungs-bedarf (ja/nein) | Beratungs- bedarf (ja) | Lösungsansätze/Maßnahmen | Umsetzung durch | Umsetzung bis | erledigt
1 | Ist der Fußboden rutschhemmend, eben und frei von Stolperstellen? | Nr. 5 u. 6 ASR A1.5/1,2
2 | Beträgt die Raumtemperatur i.d.R. 20 bis 22 °C? | Nr. 4.2 ASR A3.5
3 | Sind als Schutz vor Sonneneinstrahlung geeignete Lichtschutzeinrichtungen vorhanden? | Nr. 4.3 ASR A3.5
4 | Verfügt der Raum über möglichst ausreichendes Tageslicht, ist er ausreichend beleuchtet (300 Lux; Lesen 500 Lux)? | ASR A3.4
5 | Ist durch Fensterlüftung oder lufttechnische Anlagen eine ausreichende Lüftung gewährleistet? (Vollständiges Öffnen von Fenstern ist erforderlich, Kippen genügt i. d. R. nicht.) | ASR A3.6
6 | Sind alle Leitungen, Verteiler, Stecker, Kabel, Steckdosen und die elektrischen Betriebsmittel in einwandfreiem Zustand? | § 3 GUV-V A3
7 | Sind Transportwagen, verfahrbare Regale und Schränke kippsicher und feststellbar? | Abschn. 2 BetrSichV
8 | Sind Regale und Schränke standsicher und so beschaffen, dass diese die Last der einzulagernden Gegenstände sicher aufnehmen können? | DGUV Regel 108-007
9 | Keine Gefahr durch Gegenstände, die z.B. auf Schränken gelagert sind (herabfallen)? | DGUV Regel 108-007
10 | Sind bei Ablagehöhen von mehr als 1,80 m geeignete Leitern und Tritte in ausreichender Anzahl vorhanden? | TRBS 2121 Teil 2
11 | Sind ausreichend breite Gänge vorhanden: - Verkehrswege 1,25 m - Nebengänge 0,75 m? | Nr. 4.2 ASR A1.8
12 | Ohne bauliche Mängel? | § 3a (1) ArbStättV
13 | Bitte ergänzen Sie ggf. weitere Gefährdungen:
14
15