## Tabelle1
| Gefährdungsbeurteilung für | Schule: |  |  |  | Raum:
Brennofen und Keramikarbeiten
|  | Bearbeiter: |  |  |  | Datum:
Nr. | Prüffrage | Schutzziel/Quelle | Handlungs-bedarf (ja/nein) | Beratungs- bedarf (ja) | Lösungsansätze/Maßnahmen |  | Umsetzung durch | Umsetzung bis | erledigt
1 | Ist das Erste-Hilfe-Material jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich? | § 25 (2) GUV-V A 1
2 | Sind Feuerlöscheinrichtungen bereit gestellt, gekennzeichnet und leicht zugänglich? | GUV-R 133
3 | Sind alle Kabel, Verteiler, Leitungen, Stecker, Steckdosen und die elektrischen Betriebsmittel ohne sichtbare Beschädigungen? | § 3 GUV-V A3
4 | Sind Fußböden rutschhemmend (auch bei Staubanfall) und halten sie den zu erwartenden Belastungen stand? | § 23 (2) GUV-V S1
5 | Sind die Regale standsicher? Beachte: - max. Belastung (Herstellerangabe) kennzeichnen und nicht überschreiten - schwere Teile unten lagern | § 11 (2) GUV-V S1, GUV-R 1/428
6 | Werden die Herstellervorgaben bzw. Hinweise der Fachhändler zu Aufstellung und Betrieb des Brennofens beachtet (insbesondere Standsicherheit, Freiräume, Brandschutz)? | RiSU
7 | Ist der Brennofen in einem ausreichend großen, trockenen und gut belüftbaren Raum aufgestellt? | RiSU
8 | Haben Brennöfen eine Entlüftung ins Freie (insbesondere ab 50 l Fassungsvermögen) oder Absorptionsfilter? Beachte: Vorzugsweise Glasuren verwenden, die keine Schwermetalle enthalten. | RiSU
9 | Befinden sich brennbaren oder explosiblen Materialien im Bereich außerhalb von 3 m um den Brennofen? | RiSU
10 | Hängt eine Betriebsanweisungen für den Umgang mit dem Brennofen und für Keramik- und Emaillearbeiten aus? | § 9 BetrSichV
11 | Wenn Glasuren mit einer Spritzpistole aufgetragen werden: Ist ein geeigneter „Spritzstand“ mit Absaugung vorhanden? | RiSU
12 | Werden für Arbeiten mit der Spritzpistole Atemschutzmaske (mind. Filtertyp P1), Schutzhandschuhe und Schutzbrille bereitgestellt? | RiSU
13 | Besteht bei Glasierarbeiten eine ausreichende Lüftung? (z.B. Querlüftung durch Fenster und Türen) | RiSU
14 | Wird beachtet, dass blei-, cadmium- und selenhaltige Glasuren und Emaillefarben nicht verwendet werden sollten? | RiSU
15 | Wird beachtet, dass Gefäße für Lebensmittel nicht mit solchen gefahrstoffhaltigen Glasuren glasiert werden dürfen? | RiSU
16 | Werden die Werkstücke so im Brennofen aufgestellt, dass beim Ausräumen keine Verletzungsgefahr besteht? | RiSU
17 | Steht Hautcreme zur Verfügung? (Hinweis: Ton entfettet die Haut)
18 | Stehen für Nacharbeiten schnittfeste Handschuhe zur Verfügung? | RiSU
19 | Bitte ergänzen Sie ggf. weitere Gefährdungen:
20
21