## Tabelle1
| Gefährdungsbeurteilung für | Schule: |  |  |  | Raum:
Computerraum
|  | Bearbeiter: |  |  |  | Datum:
Nr. | Prüffrage | Schutzziel/Quelle | Handlungs-bedarf (ja/nein) | Beratungs- bedarf (ja) | Lösungsansätze/Maßnahmen |  | Umsetzung durch | Umsetzung bis | erledigt
1 | Ist eine zentrale Stromabschaltung für die PC-Anlagen vorhanden? | § 27 GUV-V S1
2 | Sind geeignete Feuerlöscher vorhanden, gekennzeichnet und leicht zugänglich (CO2-Löscher)? | GUV-R 133
3 | Sind EDV- und Elektroleitungen, z.B. in Kabelkanälen, so verlegt, dass keine Stolpergefahr besteht? | GUV-SI 8009
4 | Beträgt der Abstand zwischen den Bankreihen mind. 1,00 m? | GUV-SI 8009
Ergänzende Fragen zu: Unterrichtsräume
5 | Ist der Unterrichtsraum ausreichend und gleichmäßig mit natürlichem und künstlichem Licht beleuchtet? (300 Lux, Fachunterrichtsraum: 500 Lux) | ArbStättV Anh. 1 ASR 3.4
6 | Werden in der Heizsaison Raumtemperaturen von 20 bis 22 °C eingehalten? | ASR 3.5
7 | Besteht ein ausreichender Sonnen- bzw. Blendschutz? | ASR 3.5
8 | Herrschen in dem Klassenraum gute akustische Verhältnisse? | DIN 18041
9 | Ist durch Fensterlüftung oder lufttechnische Anlagen eine ausreichende Lüftung gewährleistet? (Vollständiges Öffnen von Fenstern ist erforderlich, Kippen genügt i. d. R. nicht) | ASR 3.6
10 | Können Fensterflügel gefahrlos betätigt werden? | § 10 (2) GUV-V S1
11 | Herrschen keine beengenden Platzverhältnisse? (Mind. 1,5 m² bzw. 5 m³/Person; Planungswert gem. Schulbauhandreichung 2 m³/Person) | ArbStättV, Empf. UBA: „Leitfaden für Innenraumluft-hygiene in Schulen“
12 | Sind Lehrertisch und Lehrerstuhl ohne Mängel? | § 3a (1) ArbStättV; Nr. 3.3 (2) Anh. ArbStättV
13 | Hängen Hinweise zum Verhalten in Notfällen sowie im Brandfall aus? | ArbStättV GUV-V A1 GUV-SI 8051
14 | Sind die Fluchtwege und Notausgänge ordnungsgemäß gekennzeichnet? | ArbStättV GUV-V A1 GUV-SI 8051
15 | Lassen sich Türen im Verlauf von Rettungswegen von innen ohne fremde Hilfsmittel (z.B. Schlüssel) während der Betriebszeit leicht öffnen und schlagen sie in Fluchtrichtung auf? | ArbStättV GUV-V A1 GUV-SI 8051
16 | Ist Stolpergefahr durch Mobiliar, Versorgungsleitungen u. ä. ausgeschlossen? | GUV-V S1 ArbStättV
17 | Sind Schränke, Regale, PC Monitore u. ä. kippsicher aufgestellt oder sicher befestigt? | GUV-V A1
18 | Sind Fußböden, eben, ohne Stolperstellen und rutschhemmend ausgeführt? | GUV-R 181
19 | Sind Höhenunterschiede (Stufen, Schwellen) gut zu erkennen? | ArbStättV GUV-V A1
20 | Wird der Unterrichtsraum entsprechend den hygienischen Erfordernissen regelmäßig gereinigt ? | ArbStättV
21 | Sind Schultafeln sicher befestigt? Sind Funktion und äußerer Zustand der Wandtafel einwandfrei (Leichtgängigkeit, keine Absplitterungen, intakte Abdeckungen, keine scharfkantigen Teile)? | GUV-SI 8016
22 | Sind alle Verteiler, Leitungen, Kabel, Stecker, Steckdosen und die elektrischen Betriebsmittel ohne sichtbare Beschädigungen? | § 3 GUV-V A3
23 | Sind zum Erreichen höher gelegener Ablageflächen Leitern bzw. Tritte vorhanden? | GUV-I 694
24 | Soweit Waschbecken vorhanden sind: Werden keine Stoff-Gemeinschafts-handtücher verwendet? | Nr. 6.1 ASR A4.1
25 | Ohne bauliche Mängel? | § 3a (1) ArbStättV
26
27
Bitte ergänzen Sie ggf. weitere Gefährdungen: