## Tabelle1
| Gefährdungsbeurteilung für | Schule: |  |  |  | Raum:
Lehrküche
|  | Bearbeiter: |  |  |  | Datum:
Nr. | Prüffrage | Schutzziel/Quelle | Handlungs-bedarf (ja/nein) | Beratungs- bedarf (ja) | Lösungsansätze/Maßnahmen | Umsetzung durch | Umsetzung bis | erledigt
1 | Ergänzend sind folgende Erhebungsbogen zu bearbeiten: - Unterrichtsräume - ggf. Räume mit Flüssiggasanlage - ggf. Lager/Lagerräume
2 | Sind die Fachräume gegen das Betreten durch Unbefugte gesichert (Knauf)? | RiSU
3 | Sind Fußböden rutschhemmend? | § 23 (2) GUV-V S1
4 | Sind die Lehrer- und Schülerarbeitsplätze so angeordnet, dass stets eine Gangbreite (Rettungsweg) von minestens 1 m eingehalten wird? | RiSU
5 | Beträgt der Abstand zwischen Gruppenarbeitsplätzen (Zeile, Block) jeweils mindestens 1,50 m? | GUV-SI 8042
6 | Beträgt der Abstand von Gruppenarbeitsplätzen zu Schrankzeilen mindestens 1,20 m? | GUV-SI 8042
7 | Gibt es beidseitig von Spüle und Herd ausreichend große Abstellflächen? | GUV SI 8042
8 | Sind Schubladen gegen Herausrutschen gesichert? | GUV-SI 8042
9 | Haben Aufstiegshilfen einen festen Stand und rutschhemmende Füße? | BetrSichV
10 | Sind alle Maschinen und Geräte ohne offensichtliche Mängel und mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet? | GUV-R 111
Hygiene
11 | Sind Handwaschbecken mit Seifenspender und Einmalhandtüchern vorhanden? | RiSU
12 | Ist ein zusätzlicher Schmutzwasserausguss vorhanden? | GUV SI 8042
13 | Sind alle mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Flächen unbeschädigt und leicht zu reinigen und zu desinfizieren - eventuell nach Abnehmen leicht demontierbarer Teile? | 3.5.5 GUR-R 111
14 | Werden keine Topfpflanzen (auch keine Küchenkräuter in Erde) und Tiere in den Küchenräumen gehalten. | GUV-SI 8042
15 | Gibt es bei Lehrküchen mit erhöhtem Fett- und Wrasenanfall unmittelbar an der Entstehungsstelle eine leicht und sicher zu reinigende Zu - und Abluftanlage mit wirksamen Fettfiltern? | Abschn. 3.2.6.5 GUV-R 111
| Elektrische Anlagen, Gasanlagen | GUV-VA3
16 | Ist für die Steckdosenstromkreise an den Arbeitsplätzen ein zentraler Hauptschalter mit optischer Anzeige des Einschaltzustandes (Schlüsselschalter) vorhanden? | RiSU, GUV-SI 8042
17 | Ist eine Not-Aus-Einrichtungen vorhanden? | RiSU
18 | Ist eine ausreichende Anzahl Steckdosen vorhanden? In Küchen sollen keine Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel verwendet werden. | GUV SI 8042
19 | Können Gasleitungen an zentraler Stelle ausgeschaltet bzw. abgesperrt werden? | § 27 GUV-V S1
20 | Verfügen die Gaskochstellen und –herde über eine Zündsicherung? | GUV SI 8042
Notfall, Flucht- und Rettungswege
21 | Gibt es zwei Ausgänge für Lehrküche mit Essbereich? | GUV SI 8042, RiSU
22 | Schlagen die Türen nach außen auf? | GUV SI 8042, RiSU
23 | Erste Hilfe, Brandschutz | GUV SI 8042, RiSU
24 | Ist ein Telefonanschluss (in der Nähe des Unterrichtsraums) ständig verfügbar für Notrufe? | RiSU
25 | Ist ein Verbandkasten nach DIN 13157 Teil C vorhanden? | RiSU
26 | Ist ein Verbandbuch vorhanden? | RiSU, GUV-I 511.1
27 | Sind geeignete Feuerlöschgeräte - auch zur Bekämpfung von Fettbränden (= Klasse F) - vorhanden? | RiSU, GUV SI 8042
Gefahrstoffe
28 | Gibt es getrennten Stauraum für Lebensmittel und Reinigungsmittel? | GUV-SI 8042
29 | Werden Gefahrstoffe nach Möglichkeit vermieden (Ersatzstoffprüfung)? | GUV SI 8042, 3.1.5.23 GUV-R 111 GefStoffV
30 | Sind für gefährliche Stoffe Betriebsanweisungen erstellt und ausgehängt? | GUV-SR 2003, GUV-SR 2004
31 | Werden Gefahrstoffe in Kleinmengen nur gem. Gefährdungsbeurteilung/ Gefahrstoffverzeichnis gelagert? | GefStoffV, TRGS 510
32 | Steht geeignete Persönliche Schutzausrüstung (Handschutz, Augenschutz, ..) zur Verfügung? | RiSU
Bitte ergänzen Sie ggf. weitere Gefährdungen: