## Tabelle1
| Gefährdungsbeurteilung für | Schule: |  |  |  | Raum:
Machinenraum
|  | Bearbeiter: |  |  |  | Datum:
Nr. | Prüffrage | Schutzziel/Quelle | Handlungs-bedarf (ja/nein) | Beratungs- bedarf (ja) | Lösungsansätze/Maßnahmen | Umsetzung durch | Umsetzung bis | erledigt
1 | Ist der Maschinenraum ausreichend und gleichmäßig mit natürlichem und künstlichem Licht beleuchtet? (500 Lux) | ArbStättV ASR 3.4
2 | Ist das Erste-Hilfe-Material jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich? | § 25 (2) GUV-V A 1
3 | Sind Feuerlöscheinrichtungen bereit gestellt, gekennzeichnet und leicht zugänglich? | GUV-R 133
4 | Können Fensterflügel gefahrlos betätigt werden? | § 10 (2) GUV-V S1
5 | Sind alle Verteiler, Leitungen, Kabel, Stecker, Steckdosen und die elektrischen Betriebsmittel ohne sichtbare Beschädigungen? | § 3 GUV-V A3
6 | Sind die Regale standsicher? Beachte: - max. Belastung (Herstellerangabe) kennzeichnen und nicht überschreiten - schwere Teile unten lagern | DGUV Regel 108-007
7 | Sind Fußböden rutschhemmend (auch bei Staubanfall) und halten sie den zu erwartenden Belastungen stand? | § 23 (2) GUV-V S1
8 | Wird im Unterricht auf Hölzer verzichtet, bei deren Bearbeitung krebserzeugende oder sensibilisierende Holzstäube entstehen? (z. B. Buche, Eiche, Zeder, Teak, Mahaogoni) | I – 4.2.1 RiSU, TRGS 906, TRGS 907
9 | Können laufenden Maschinen nicht unbeabsichtigt stromlos geschaltet werden, wenn sie noch im Betrieb sind, damit die Schutzeinrichtung (z. B. Motorbremse) funktionstüchtig bleiben? | 9. ProdSV. DIN EN 418, DIN EN 60204
10 | Sind an Holzbearbeitungsmaschinen die erforderlichen Schutzeinrichtungen montiert und funktionsbereit? Bsp.: Kreissäge: Spaltkeil, Schutzhaube, Absaugung Abrichte: selbstrückstellende Messerwellenverdeckung | RiSU
11 | Sind Hilfsmittel, wie z.B. Schiebestock, Schiebeholz griffbereit an jeder Maschine vorhanden? | BGI 725
12 | Werden Holzbearbeitungsmaschinen, auch elektrische Handmaschinen, mittels Entstauber abgesaugt (Prüfzeichen H2 oder M)? | I – 4.2.2 RiSU
13 | Sind geeignete Staubsauger (geprüfte Industriestaubsauger mit Prüfzeichen H2) oder Entstauber mit einer Zusatzeinrichtung für Boden/Maschinenreinigung für die Reinigung vorhanden? | I – 4.2.2 RiSU
14 | Ist Gehörschutz vorhanden und wird dieser bei lärmintensiven Arbeiten benutzt? | RiSU
15 | Sind Lärmbereiche an allen Zugängen gekennzeichnet? | RiSU
16 | Sind Maschinen und Geräte, an denen Schüler nicht oder nur unter Anleitung/Aufsicht beschäftigt werden dürfen, gegen unbefugte Benutzung gesichert (verschließbarer Raum)? | § 27 GUV-V S1
Bitte ergänzen Sie ggf. weitere Gefährdungen: