## Tabelle1
| Gefährdungsbeurteilung für | Schule: |  |  |  | Raum:
Pflege- und Therapieräume
|  | Bearbeiter: |  |  |  | Datum:
Nr. | Prüffrage | Schutzziel/Quelle | Handlungs-bedarf (ja/nein) | Beratungs- bedarf (ja) | Lösungsansätze/Maßnahmen | Umsetzung durch | Umsetzung bis | erledigt
1 | Werden in der Heizsaison Raumtemperaturen von 20 bis 22 Grad C eingehalten? | ASR 3.5
2 | Verfügt der Raum über möglichst ausreichendes Tageslicht, ist er ausreichend beleuchtet (300 Lux)? | ASR A4.2. siehe ASR A3.4 „Beleuchtung“
3 | Ist der Fußboden rutschhemmend und frei von Stolperstellen (Kabel etc.)? | Nr. 5 u. 6 ASR A1.5/1,2
4 | Sind alle Verteiler, Leitungen, Kabel, Stecker, Steckdosen und die elektrischen Betriebsmittel in einwandfreiem Zustand? | § 3 GUV-V A3
5 | Ist ein Hautschutzplan ausgehängt? | GUV/TRBA 250
6 | Sind die Pflegeräume mit fließendem Wasser, Einmalhandtüchern und Seifenspender ausgestattet? | GUV/TRBA 250
7 | Ist ein Reinigungs- und Desinfektionsplan ausgehängt? | § 36 IfSG, GUV/TRBA 250
8 | Stehen den Beschäftigten zur Haut- und Händepflege entsprechende Pflegemittel zur Verfügung? | GUV/TRBA 250
9 | Wird bei der Einrichtung und Gestaltung der Räume auf eine leichte Reinigungsmöglichkeit geachtet? | GUV/TRBA 250
10 | Existieren zu Tätigkeiten mit möglicher Infektionsgefahr Handlungsanleitungen, z.B. in Form von Betriebsanweisungen? | BiostoffV, GUV/TRBA 250
11 | Steht den Beschäftigten eine separate Umkleidemöglichkeit zur Verfügung? (Hinweis: evtl. kann eine Trennung von Arbeits- und Straßenkleidung z.B. aus hygienischen Gründen sinnvoll sein) | GUV/TRBA 250
12 | Sind die notwendigen Materialien (Windeln, Tücher, Handschuhe) zur Versorgung der Schüler griffbereit, in ausreichender Menge und hygienisch einwandfrei (staubsicher) gelagert? | GUV/TRBA 250
13 | Sind puderfreie Einmal-Schutzhandschuhe in passender Größen vorhanden? | GUV/TRBA 250
14 | Wird auf eine mögliche Latexallergie der Lehrer und ggf. der Schüler bei der Auswahl der Handschuhe geachtet? | GUV/TRBA 250
15 | Stehen für Liege- und Wickelflächen Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung? | GUV/TRBA 250
16 | Werden die verschmutzten Windeln und Materialien in einen dicht verschließbaren, ggf. flüssigkeitsdichten Behälter entsorgt? | GUV/TRBA 250
17 | Stehen geeignete Hilfsmittel zur Verfügung, um körperliche Belastungen zu reduzieren (z.B. Lifter)? | GUV-I 8557, LasthandhabV
18 | Stehen auch sog. „kleine“ Hilfsmittel zur Umlagerung wie Gleitmatte, Rollboard, Rutschbrett, Drehscheibe, Haltegurt etc. zur Verfügung? | GUV-I 8557, LasthandhabV
19 | Sind Schränke und Regale standsicher und so beschaffen, dass diese die Last der einzulagernden Gegenstände sicher aufnehmen können? Sind bei Ablagehöhen von mehr als 1,80 m geeignete Aufstiege in ausreichender Anzahl vorhanden? | Abschn. 12 GUV-I 8566
20 | Geht keine Gefahr von Gegenständen aus, die z.B. auf Schränken gelagert sind (herabfallen)? | ASR A4.2
21 | Ist durch Fensterlüftung oder lufttechnische Anlagen eine ausreichende Lüftung gewährleistet? (Vollständiges Öffnen von Fenstern ist erforderlich, Kippen genügt i. d. R. nicht) | ASR A3.6
22 | Sind geeignete Leitern oder Tritte vorhanden? | Nr. 5.3 ff. Anh. 2 BetrSichV
23 | Ohne bauliche Mängel? | § 3a (1) ArbStättV
Bitte ergänzen Sie ggf. weitere Gefährdungen: