## Tabelle1
| Gefährdungsbeurteilung für | Schule: |  |  |  | Raum:
Unterrichtsräume
(allg. Unterrichtsräume,
| Gruppenräume) | Bearbeiter: |  |  |  | Datum:
Nr. | Prüffrage | Schutzziel/Quelle | Handlungs-bedarf (ja/nein) | Beratungs- bedarf (ja) | Lösungsansätze/Maßnahmen | Umsetzung durch | Umsetzung bis | erledigt
1 | Ist der Unterrichtsraum ausreichend und gleichmäßig mit natürlichem und künstlichem Licht beleuchtet? (300 Lux, Fachunterrichtsraum: 500 Lux) | ArbStättV Anh. 1 ASR 3.4
2 | Werden in der Heizsaison Raumtemperaturen von 20 bis 22 °C eingehalten? | ASR 3.5
3 | Besteht ein ausreichender Sonnen- bzw. Blendschutz? | ASR 3.5
4 | Herrschen in dem Klassenraum gute akustische Verhältnisse? | DIN 18041
5 | Ist durch Fensterlüftung oder lufttechnische Anlagen eine ausreichende Lüftung gewährleistet? (Vollständiges Öffnen von Fenstern ist erforderlich, Kippen genügt i. d. R. nicht) | ASR 3.6
6 | Können Fensterflügel gefahrlos betätigt werden? | § 10 (2) GUV-V S1
7 | Herrschen keine beengenden Platzverhältnisse? (Mind. 1,5 m² bzw. 5 m³/Person; Planungswert gem. Schulbauhandreichung 2 m³/Person) | ArbStättV, Empf. UBA: „Leitfaden für Innenraumluft-hygiene in Schulen“
8 | Sind Lehrertisch und Lehrerstuhl ohne Mängel? | § 3a (1) ArbStättV; Nr. 3.3 (2) Anh. ArbStättV
9 | Hängen Hinweise zum Verhalten in Notfällen sowie im Brandfall aus? | ArbStättV GUV-V A1 GUV-SI 8051
10 | Sind die Fluchtwege und Notausgänge gekennzeichnet? | ArbStättV GUV-V A1 GUV-SI 8051
11 | Lassen sich Türen im Verlauf von Rettungswegen von innen ohne fremde Hilfsmittel (z.B. Schlüssel) während der Betriebszeit leicht öffnen und schlagen sie in Fluchtrichtung auf? | ArbStättV GUV-V A1 GUV-SI 8051
12 | Ist Stolpergefahr durch Mobiliar, Versorgungsleitungen u. ä. ausgeschlossen? | GUV-V S1 ArbStättV
13 | Sind Schränke, Regale, PC Monitore u. ä. kippsicher aufgestellt oder sicher befestigt? | GUV-V A1
14 | Sind Fußböden, eben, ohne Stolperstellen und rutschhemmend ausgeführt? | GUV-R 181
15 | Sind Höhenunterschiede (Stufen, Schwellen) gut zu erkennen? | ArbStättV GUV-V A1
16 | Wird der Unterrichtsraum entsprechend den hygienischen Erfordernissen regelmäßig gereinigt ? | ArbStättV
17 | Sind Schultafeln sicher befestigt? Sind Funktion und äußerer Zustand der Wandtafel einwandfrei (Leichtgängigkeit, keine Absplitterungen, intakte Abdeckungen, keine scharfkantigen Teile)? | GUV-SI 8016
18 | Sind alle Verteiler, Leitungen, Kabel, Stecker, Steckdosen und die elektrischen Betriebsmittel ohne sichtbare Beschädigungen? | § 3 GUV-V A3
19 | Sind zum Erreichen höher gelegener Ablageflächen Leitern bzw. Tritte vorhanden? | GUV-I 694
20 | Soweit Waschbecken vorhanden sind: Werden keine Stoff-Gemeinschafts-handtücher verwendet? | Nr. 6.1 ASR A4.1
21 | Ohne bauliche Mängel? | § 3a (1) ArbStättV
Bitte ergänzen Sie ggf. weitere Gefährdungen: