## Tabelle1
| Gefährdungsbeurteilung für | Schule: |  |  |  | Raum:
Werkraum
|  | Bearbeiter: |  |  |  | Datum:
Nr. | Prüffrage | Schutzziel/Quelle | Handlungs-bedarf (ja/nein) | Beratungs- bedarf (ja) | Lösungsansätze/Maßnahmen | Umsetzung durch | Umsetzung bis | erledigt
1 | Ergänzend sind folgende Erhebungsbögen zu bearbeiten: - Unterrichtsräume - ggf. Brennofen/Keramik
2 | Ist das Erste-Hilfe-Material jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich? | § 25(2) GUV-V A 1
3 | Sind Feuerlöscheinrichtungen bereit gestellt, gekennzeichnet und leicht zugänglich? | GUV-R 133
4 | Können elektrische Anlagen und Gasleitungen an zentraler Stelle ausgeschaltet bzw. abgesperrt werden? | § 27 GUV-V S1
5 | Sind die Regale standsicher? Beachte: - max. Belastung (Herstellerangabe) kennzeichnen und nicht überschreiten - schwere Teile unten lagern | § 11 (2) GUV-V S1, GUV-R 1/428
6 | Sind Fußböden rutschhemmend (auch bei Staubanfall) und halten sie den zu erwartenden Belastungen stand? | § 23 (2) GUV-V S1
7 | Werden Farben, Lösemittel u.a. brennbare Flüssigkeiten ordnungsgemäß gelagert, gekennzeichnet (keine Lebensmittelgefäße verwenden) und entsorgt? | GUV-SR 2003
8 | Wird die Verarbeitung lösemittelhaltiger Farben, Lacke, Kleber vermieden? Beachte: - Ersatzstoffprüfung - für ausreichende Lüftung sorgen - Betriebsanweisung | GefStoffV GUV-SR 2003
9 | Falls Lackreste oder ähnliche Abfälle anfallen (z.B. leinöl- oder lösemittel getränkte Lappen): Sind Abfallbehälter aus unbrennbarem Material mit selbst schließendem Deckel vorhanden? | II – 7.3 RiSU
10 | Sind für gefährliche Stoffe Betriebsanweisungen erstellt und ausgehängt? | GUV-SR 2003, GUV-SR 2004
11 | Wird im Unterricht auf Hölzer verzichtet, bei deren Bearbeitung krebserzeugende oder sensibilisierende Holzstäube entstehen? (z. B. Buche, Eiche, Zeder, Teak, Mahaogoni) | I – 4.2.1 RiSU, TRGS 906, TRGS 907
12 | Werden Gefahrstoffe in Kleinmengen nur gem. Gefährdungsbeurteilung/ Gefahrstoffverzeichnis gelagert? | GefStoffV, TRGS 510
13 | Werden Kartuschenbrenner in Schränken aufbewahrt, die Lüftungsöffnungen (min. 100 cm²) in Bodennähe haben? | I – 5.4 RiSU
14 | Sind Maschinen und Geräte, an denen Schüler nicht oder nur unter Anleitung/Aufsicht beschäftigt werden dürfen, gegen unbefugte Benutzung gesichert (Schlüsselschalter)? | § 27 GUV-V S1
15 | Weisen Lötkolben (insbes. die elektrische Zuleitung) keine Beschädigung auf? | RiSU
16 | Werden nur bleifreie Lote eingesetz? | RiSU
Bitte ergänzen Sie ggf. weitere Gefährdungen: