BETRIEBSANWEISUNG

für das Abfüllen von brennbaren

Flüssigkeiten

Verantwortlich

Arbeitsbereich:

Anwendungsbereich

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten

Bearbeiter/in:

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten bei Störungen

1 von 2

Seite:

Diese Betriebsanweisung gilt für das Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten

Gefahren für den Menschen

- Die Flüssigkeiten sind leicht entzündlich.

- Die Produkte reizen die Haut und die Augen.

- Die Produkte sind gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

- Die Zubereitungen sind wassergefährdend

Technische Schutzmaßnahmen

- Schutzeinrichtungen weder entfernen noch manipulieren.

Organisatorische Schutzmaßnahmen

- Geeignetes Bindemittel ist ständig vorzuhalten.

- Beim Tanken und Zapfen Verspritzen vermeiden!

- Dampf/Rauch und Aerosole nicht einatmen!

- Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden!

- Nach Arbeitsende und vor jeder Pause sind die Hände gründlich zu reinigen!

- Verunreinigte Kleidung sofort wechseln!

- Zum Löschen Schaum, Trockenlöschmittel verwenden (kein Wasser)

Persönliche Schutzmaßnahmen

- Undurchlässige Schutzhandschuhe tragen!

- Erforderliche PSA vorschriftsmäßig benutzen

Verhalten bei Störungen

Nicht selbst reparieren!

- Bei Leckagen ausgelaufenes Produkt von Zündquellen und dem Straßenverkehr isolieren (Brand- und Explosionsgefahr).

- Alle nicht beteiligten Personen sofort aus dem Gefahrengebiet entfernen.

- Ausgelaufenes Produkt mit unbrennbarem Material aufnehmen und einer ordnungsgemäßen  Entsorgung zuführen!

- Kanalisation vor auslaufenden Substanzen schützen!

Im Brandfall:  112

- Geeignete Löschmittel:

- Mit Schaum, Trockenpulver oder Wassernebel löschen (keinen Wasserstrahl verwenden)

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Instandhaltung; Entsorgung

2 von 2

Seite:

Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort

- Eigenschutz beachten, Unfallstelle absichern

- Verletzten retten, Erstversorgung durchführen

- Brandverletzungen kühlen!

- Wenn erforderlich Arzt, Notarzt oder Rettungsdienst hinzuziehen

- Alle Erste Hilfe Leistungen in Verbandbuch eintragen

- Vorgesetzten über Ereignis informieren

Notruf: 112

Ausgebildete Ersthelfer: siehe Alarmplan

- Mit Instandsetzungs- oder Reparaturarbeiten dürfen nur sachkundige und beauftragte Personen betraut werden.