|  |  | B E T R I E B S A N W E I S U N G | Datum, Firmenstempel, Unterschrift |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Geltungsbereich |  |  |
|  |  | Umgang mit Maschinen, Geräten und Arbeitsmitteln Büroarbeiten |  |  |
| ## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |
|  | - Stolpern über elektrische Leitungen, lagerndes Büromaterial - Verletzungen durch eingeengte Verkehrsbereiche, z. B. offene Türen, Schubfächer etc. - Verletzungen durch Scheren, Messer oder Ähnliches - Verbrühungen am Heißwasserkocher - Brandgefahr durch Papier, Abfälle, Papierkörbe, z. B. durch Rauchen - Elektrische Unfälle durch defekte elektrische Geräte |  |  |  |
| ## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
|  | - Alle Elektrogeräte (auch private) regelmäßig prüfen lassen. Vor der Benutzung sich überzeugen, dass die Prüffrist nicht abgelaufen ist und keine Mängel vorhanden sind. Bei Schäden keine Weiterbenutzung bzw. diese verhindern! - Keine nassen elektrischen Betriebsmittel benutzen und keine nassen elektrischen Anlagen bedienen – das gilt auch, wenn nur Ihre Hände oder Füße nass sind. - Keine Gegenstände an Elektroleitungen aufhängen - Stecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen - Defekte an Elektrogeräten sofort zur Reparatur melden. Nicht selbst reparieren! - Bei Störungen sofort Strom abschalten und Stecker ziehen! - Eingeschaltete elektrische Geräte nicht unbeaufsichtigt lassen, vor Verlassen des Raums alle Geräte ausschalten (außer Kühlschrank) - Für Heißwasserbereitung keine Tauchsieder oder Kocher am Arbeitsplatz verwenden, sondern Einrichtungen in der Küchenzelle benutzen - Transport von heißen Getränken nicht im Aufgussbehälter (sondern in Thermosbehälter) - Brennbare Behälter nicht als Aschenbecher benutzen - Rauchverbote beachten - Kein Lagern von brennbaren Materialien im Büroraum - Feuerlöscher stets frei zugänglich halten, Standort kennen - Schubladen und Türen von Schreibtischen und Schränken nicht offen lassen, nach Abschluss der Materialentnahme zuschieben - Stühle und Schreibtische niemals als Aufstiege oder als Ersatz für Büroleitern benutzen - Keine schweren Gegenstände auf Büroschränke legen - Keine Anschlussleitungen von Computern, Telefonen und anderen Büroarbeitsmitteln in Verkehrswegen verlegen (nur in Kabelkanälen oder Kabelbrücken verlegen) - Verkehrswege und Fluchtwege nicht – auch nicht kurzzeitig – als Lagerflächen verwenden - Fluchtwege und Fluchttüren immer freihalten, Kennzeichnungen beachten - Auf nassen oder verschmutzten Böden, insbesondere an den Eingängen, sollte die Abtrittzone oder der Trockenläufer nur mit großer Vorsicht begangen werden. - Benutzen Sie auf Treppen immer den Handlauf, um sich im Notfall abfangen zu können. - Scheren, Messer und Ähnliches nur in abgetrenntem Schubladenteil aufbewahren |  |  |  |
| ## ENTSORGUNG |  |  |  |  |
|  | - Scharfkantige und spitze Gegenstände (z. B. Büroklammern) nicht im Papierkorb entsorgen. - Aschenbecher nicht in den Papierkorb entleeren - Sonderabfall (z. B. Klebemittel, Datenträger, Metall) in Sonderabfallbehälter entsorgen |  |  |  |
| ## KLIMAANLAGEN |  |  |  |  |
|  | - Bürotüren möglichst nicht unnötig lange geöffnet halten. Die Funktion der zentralen Belüftung ist dann nicht gewährleistet. - Keine Gegenstände auf Belüftungsschlitze der Klimaanlage bzw. der Heizung stellen, um die Funktionsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen |  |  |  |
| ## VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE |  |  |  |  |
|  | - Auch bei kleineren Verletzungen, z. B. durch Schneiden, sofort die Wunde versorgen - Erste-Hilfe-Leistung in das Verbandbuch eintragen - Sammelplatz für den Notfall (Verlassen des Gebäudes) kennen - Die Meldeordnung ist zu beachten |  |  |  |
|  | Datum: Unterschrift: |  |  |  |

Verteiler: