(Nichtzutreffendes löschen, auf schulische Belange abstimmen;

durchgeführte Unterweisungen durch z. B. X markieren lassen.)

| - Brandschutz - |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Kaffeemaschinen oder andere Geräte, die warm werden können nicht auf brennbaren Unterlagen (zum Beispiel Keramikplatten) abstellen |  |  |
| - Das Rauchverbot im Schulbereich ist zu beachten |  |  |
| - Keine leicht entzündlichen Arbeitsstoffe in der Nähe oder auf Heizkörpern oder anderen Wärmequellen abstellen |  |  |
| - Elektrische Geräte (zum Beispiel Kochplatten, Heizlüfter) sofort nach Gebrauch abstellen |  |  |
| - Bei Leuchten auf ausreichenden Abstand zu brennbaren Gegenständen achten. |  |  |
| - Feuerlöscher - |  |  |
| - Standort der Feuerlöscheinrichtungen ist bekannt |  |  |
| - Feuerlöscher immer freihalten |  |  |
| - Bedienungsanleitung der Feuerlöscheinrichtungen regelmäßig lesen |  |  |
| - Den Feuerlöscher richtig handhaben: |  |  |
| - Verhalten im Brandfall - |  |  |

Die Unterweisungen wurden von folgenden Lehrkräften durchgeführt:

      - ____________________________________

      - ____________________________________